防空地下室竣工验收证明书

| 建设单位 | 南通市崇川房地产开发有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | R16005地块（罗马花园） |  |  |  |  |
| 工程地点 | 崇川区横河路北、工农路东 |  |  |  |  |
| 人防工程位置 （中心点） | 【GPS系统】经度： ；纬度： |  |  |  |  |
|  | 【北斗系统】经度： ；纬度： |  |  |  |  |
| 人防建设批准文件（文号） | 通行审批[2015]261号 | 工程类型 |  | 附建式 |  |
| 战时功能 | 二等人员掩蔽部、救护站 | 结构形式 |  | 钢筋混凝土 |  |
| 平时功能 | 汽车库 | 人防工程面积（㎡） |  | 6900 |  |
| 防护等级 | 常5级、核5级 防化丙级 | 掩蔽面积（㎡） |  | 3900 |  |
| 地下层数 | 地下1、2层 | 人防层次 |  | 地下1层 |  |
| 开工日期 | 2015.10.1 | 竣工日期 |  |  |  |
| 勘察单位 | 南通勘察设计有限公司 |  | 资质等级 |  | 甲级 |
| 设计单位 | 南通市建筑设计研究院有限公司 |  | 资质等级 |  | 甲级 |
| 监理单位 | 南通城市建设项目管理有限公司 |  | 资质等级 |  | 甲级 |
| 施工单位 | 南通建工集团股份有限公司 |  | 资质等级 |  | 一级 |
| 施工图审查单位 | 南通兴益人防工程施工图审查有限公司 |  |  |  |  |
| 防护设备单位 | 南通苏通人防防护设备有限公司(指防护门生产厂家) |  |  |  |  |
| 防化设备单位 | 江苏城威人防设备有限公司（指过滤吸收器生产厂家） |  |  |  |  |
| 质量监督机构 | 南通市人防工程质量监督站 |  |  |  |  |

| 说 明 | 1、本验收证明书是人防主管部门出具的，证明防空地下室通过竣工验收的认可文件，在备案时应向备案部门提交； 2、自收到本验收证明之日起15日内，向市行政审批局履行备案手续； 3、本表“人防工程面积”填写建设工程规划核实合格证人防面积。 |  |
| --- | --- | --- |
| 验 收 意 见 | 1、竣工验收资料符合申报要求； 2、工程监理、设计、施工、防护设备安装等单位已分别签署了质量合格文件； 3、工程主体结构已经工程质量监督机构确认合格； 4、人防工程防护设备已经检测并出具了检测合格报告。 |  |
| 监理单位 总监理工程师： 法定代表人： （公 章） |  | 设计单位 项目负责人： 法定代表人： （公 章） |
| 建设单位 工地代表： 法定代表人： （公 章） |  | 市国动办 （公 章） |

签收人：                               年     月     日