# 附件一

南通市国动办七氟丙烷气瓶及启动瓶检测充装

项目需求明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | 公斤 | 1735 |  |
| 2 | 检修灭火剂瓶组：强度试验 气密性试验 密封试验 工作可靠性试验 |  | 瓶 | 23 |  |
| 3 | 灭火剂瓶组配件更换：更换密封膜片 安全膜片 密封O型圈等 |  | 瓶 | 23 |  |
| 4 | 七氟丙烷钢瓶检测（计量资质机构） |  | 瓶 | 23 | 须出具法定合格检测报告 |
| 5 | 氮气驱动钢瓶充装 | N2 | 只 | 19 | 须出具法定合格检测报告 |